ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о несчастном случае с тяжелым исходом с населением, произошедшем 31.12.2016 в н.п. Красная Горка Жлобинского района

СВЕДЕНИЯ О ПОСТРАДАВШЕМ

Старовойтов Игорь Петрович, 1989 года рождения, житель н.п. Лукский Жлобинского района,  безработный.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

31.12.2016 года, по информации диспетчерской службы РЭС филиала «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»,  в  13 часов 32 минуты  на ПС 110/10 «Лукское» отключился вакуумный выключатель 2059, при повторном включении диспетчером в 13 часов 34 минут в сети появилась земля и вакуумный выключатель был отключен.  ОВБ выехала на осмотр ВЛ-10 кВ № 2059. В 13 часов 56 минут диспетчеру РЭС поступил звонок  от РОЧС, что в н.п Красная Горка под напряжение попал человек. При осмотре ВЛ-10 кВ № 2059 в районе скважины № 19 возле КТП № 913 обнаружен пострадавший со следами термических ожогов.

В ходе осмотра обнаружено, что оборудование РУ-0,4 кВ КТП №913 было демонтировано с целью хищения цветного металла, из силового трансформатора 100 кВА ТМ-100 было слито масло.

Все двери КТП были оснащены навесными замками и знаками безопасности. Замки были спилены пострадавшим при совершении им противоправных действий (распиленные замки с РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ лежали рядом с КТП).

КТП № 913, РЛНД-10 кВ до контактных соединений на проводах ВЛ-10 кВ находятся на балансе и техническом обслуживании КЖУП «Уником», от КТП запитана артскважина № 19. На момент происшествия артскважина не работала и была законсервирована, разъединитель на КТП был отключен. Старовойтов И.П. с целью  хищения провода залез на разъединитель и коснулся провода, находящегося под напряжением.

Пострадавший находится в реанимационном отделении УЗ «Жлобинская ЦРБ» в тяжелом состоянии с диагнозом: электроожог левой голени, левого бедра, ягодицы, пальцев рук, II- IIIб степень, 9% тела.

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Причины несчастного случая: противоправные действия пострадавшего, приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям.

Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются следственным комитетом г. Жлобина.

МЕРОПРИЯТИЯ

1. Информационное сообщение проработать с персоналом.

2. Усилить разъяснительную работу по профилактике электротравматизма среди населения.

В 2016 году в Жлобинским МРО проведена следующая работа по профилактике электротравматизма:

- Распространено памяток по электробезопасности – 8961;

- Распространено информационных писем-предписаний – 2384;

- Прочитано лекций – 239;

- Опубликовано статей в газетах – 57;

- Организовано выступлений по телевидению – 8;

- Проведено бесед по электробезопасности – 2174.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о несчастном случае с населением, произошедшем 01.04.2017, 14 часов 45 минут в н.п. Остров, Петриковского района, Гомельской области

СВЕДЕНИЯ О ПОСТРАДАВШЕМ

Рудовский Кирилл Олегович, 2000 года рождения, житель г.Минска, учащийся 2-го курса УО «Минский государственный машиностроительный колледж».

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

01.04.2017 года в 18 часов 42 минуты начальнику Петриковского РЭС поступил звонок из Петриковской Центральной районной больницы о том, что в н.п. Остров подросток попал под напряжение. Диспетчером РЭС для выяснения обстоятельств в указанный район была направлена бригада ОВБ Петриковского РЭС. При осмотре ТП-115 (ВЛ-10кВ №713 от ПС-35кВ «Муляровка»)  было установлено, что двери  РУ-10кВ, находящееся на втором этаже, закрыты на внутренний замок, навесной замок находился на земле под площадкой, имелись соответствующие  знаки по электробезопасности и надписи на дверях РУ-10кВ.

По предварительной информации пострадавший Рудовский Кирилл Олегович со своим другом – Налетько М. (2000г.р. учащимся 10кл. Куритичской СШ) катались на квадроцикле по заброшенной ферме в н.п.Остров. Увидели здание ТП и решили сделать «селфи» (сфотографироваться) на втором этаже здания. Далее они проникли в РУ-10кВ. Предположительно пострадавший решил подтянуться на опорном уголке шинного моста 10кВ,  приблизился головой на недопустимое расстояние к шине фазы «А» и попал под действие электрического тока.          Налетько М. вызвал скорую помощь. Пострадавший был доставлен Петриковскую ЦРБ с предварительным диагнозом ожоги рук и теменной части головы 2-й степени.

ТП-115 было построено в 1976 году. В 1994 году предано на баланс Мозырских электросетей. В 2010 году в ТП-115 было демонтировано оборудование РУ-0,4кВ, трансформаторы, часть оборудования 10кВ. В РУ-10кВ остались две ячейки с ВН-16 и шинный мост, для обеспечения транзита. Капремонт проводился 2004 году. Последние осмотры: 28.11.2016 и 02.02.2017 (внеплановый).

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются следственным комитетом Петриковского района.

МЕРОПРИЯТИЯ

1. Информационное сообщение проработать с персоналом.

2. Усилить разъяснительную работу по профилактике электротравматизма среди населения.

В 2017 году в Петриковской РЭИ проведена следующая работа по профилактике электротравматизма:

- Распространено памяток по электробезопасности – 705;

- Распространено информационных писем-предписаний – 193;

- Прочитано лекций – 23;

- Опубликовано статей в газетах – 3;

- Проведено бесед по электробезопасности – 249.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго»