ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГАЗОВЫЙ НАДЗОР»

#### ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Межрайонное  отделение __________________ районная энергогазинспекция ______________

Адрес __________________________________________________, тел.  ____________________

Руководителю предприятия (организации)

_______________________________________

_______________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № _____

« ___ » ___________ 20 __ г.

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, Вам необходимо:

1. Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками I и I особой категории.

2. Привести в исправное техническое состояние автономные резервные источники электроснабжения и обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с персоналом, обслуживающим указанные источники электроснабжения.

3. Привести в исправное техническое состояние воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции, находящиеся на территории возможного подтопления.

4. Восстановить поврежденные кабельные линии электропередачи до наступления паводка.

5. В случае необходимости согласовать с РЭС проведение земляных работ, связанных с созданием траншей и обходных путей для пропуска воды.

6. В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные ВЛ, КЛ и другое оборудование.

7. Рассмотреть вопрос об отключении незадействованных электроустановок, подверженных подтоплению.

8. В случае необходимости предусмотреть оборудование точки подключения автономного источника для повышения надёжности электроснабжения ответственных объектов.

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому

надзору                                            ________________                _______________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)