ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГАЗОВЫЙ НАДЗОР»

#### ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Межрайонное  отделение Мозырское районная энергогазинспекция Наровлянская

Адрес ул. Пионерская, 21/40б, г. Наровля, тел. 8 (02355) 4-20-10, 4-20-30.

Руководителю предприятия (организации)

_______________________________________

_______________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № _____2022 (Р)

« 07 » февраля 2022 г.

В целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения объектов к проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, проводимого 27 февраля 2022 года, Вам необходимо:

1. Обеспечить надежность электро- и теплоснабжения объектов, задействованных в проведении республиканского референдума.

2. Привести в исправное техническое состояние имеющиеся автономные резервные источники электроснабжения и обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с персоналом, обслуживающим указанные источники электроснабжения.

3. Привести в исправное техническое состояние воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции, осуществляющие электроснабжение объектов, задействованных в проведении республиканского референдума.

4. Обеспечить работоспособность систем автоматического регулирования теплопотребления для поддержания требуемых параметров.

5. Восстановить поврежденные кабельные линии электропередачи и теплотрассы, а также устранить имеющиеся повреждения внутренних систем теплопотребления до проведения республиканского референдума.

6. В период проведения республиканского референдума не выводить в плановый ремонт резервные линии электроснабжения и другие электро- и теплоустановки.

7. В случае необходимости предусмотреть оборудование точки подключения автономного источника для повышения надёжности электроснабжения ответственных объектов.

8. Обеспечить постоянное дежурство квалифицированного электро- и теплотехнического персонала на время проведения республиканского референдума.

9. Предусмотреть применение УЗО в электроустановках объектов розничной торговли.

10. Исключить прокладку электрических кабелей, проводов  и удлинителей по полу в местах массового пребывания людей.

11. Исключить доступ посторонних лиц к электроустановкам и тепловым пунктам.

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому

надзору                                                    ____________                      ______________

(подпись)                                                            (Ф.И.О.)