ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГАЗОВЫЙ НАДЗОР»

#### ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Межрайонное  отделение Мозырское районная энергогазинспекция Наровлянская

Адрес ул. Пионерская 21/40б, г. Наровля, тел.  8 (02355) 4-20-10, 4-20-30.

Руководителю предприятия (организации)

_______________________________________

_______________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № _____

« ___ » ___________ 20 __ г.

В связи с приближением сезона запуска фонтанов и аттракционов в целях недопущения несчастных случаев от поражения электрическим током информируем о необходимости соблюдения требований при подключении электроустановок, предусмотренных Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 №1394 (далее – Правила электроснабжения), а также требований ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 №16, и иных обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов по надёжной и безопасной эксплуатации электроустановок.

В соответствии с пунктом 43 Правил электроснабжения электроустановки объектов с сезонным характером работы перед началом сезона подлежат осмотру для определения возможности дальнейшей эксплуатации.

Согласно пункту 48 Правил электроснабжения для подключения электроустановок к электрической сети юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обращаются в энергоснабжающую организацию или к владельцу электрической сети, являющемуся юридическим лицом Республики Беларусь (далее – ЭСО), с заявлением на подключение электроустановок потребителя к электрической сети и документами, установленными Правилами электроснабжения.

В соответствии с пунктом 16 Инструкции о порядке осуществления органом государственного энергетического и газового надзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию, утвержденной постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26.12.2016 №2, для осуществления осмотра электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее отключенных на период более трех месяцев,  ЭСО направляет в орган госэнергогазнадзора копии:

заявления на подключение электроустановок потребителя к электрической сети;

сведений об организации эксплуатации электроустановок.

Дополнительно на месте осмотра электроустановок орган госэнергогазнадзора рассматривает протоколы электрофизических измерений и испытаний.

По результатам осмотра представитель органа госэнергогазнадзора составляет акт осмотра электроустановок с заключением о возможности (или невозможности) их дальнейшей эксплуатации.

Информируем, что 21 июня 2021 года в г. Докшицы Витебской области была смертельно поражена электрическим током девушка, которая во время прогулки со знакомыми присела на край фонтана у здания райисполкома. Свесив ноги в воду, пострадавшая попала под действие электротока и упала в воду. Электротехнической лабораторией по результатам выполненных измерений установлен факт наличия разности электрических потенциалов между водой и парапетом фонтана. Возможной причиной могло явиться повреждение светильника декоративной подсветки.

Начальник МРО (РЭГИ)                ________________                         _______________

(подпись)                                                              (И. О. Фамилия)