ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ

(ремонтно-строительный участок)

| Шифр | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Норма расхода материалов на единицу работы | Тариф, руб. | Состав (характеристика) работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Полы |
| 1-25 | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 в одном месте, место Раствор цементный 100 | м3 | 0,0098 | 1р. 89к. | Вырубка, расчистка и смачивание повреждённых мест. Заделка расчищенных мест раствором. Железнение заделанной поверхности. |
| 1-39 | Укладка ламинированных полов, м² Ламинат Уплотнитель Плинтус в комплекте | м2 м2 м | 1,02 1,00 1,05 | 1р.37к. | Укладка уплотнителя. Укладка ламината. |
| 1-43 | Устройство готового деревянного плинтуса, м² пола Плинтус Гвозди строительные | м кг | 1,03 0,01 | 24к. | Разметка, нарезка и установка плинтуса |
| 1-48 | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам, м² пола Раствор цементный Кирпич Пиломатериалы обрезные 111 с., 100х40 мм Гидроизоляционные рулонные материалы Гвозди строительные Антисептик | м³ шт. м³ м² кг. Кг. | 0,0028 5,1 0,02 0,248 0,039 0,08 | 1р. 33к. | Кладка кирпичных столбиков. Прокладка гидроизоляционного материала. Изготовление, антисептирование и укладка подкладок. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами. |
| 1-49 | Укладка лаг из досок по готовому основанию, м² пола Пиломатериалы обрезные 111 с., 100х40 мм Гидроизоляционные рулонные материалы | м³ м² | 0,01 0,21 | 1р. 03к. | Изготовление, антисептирование и укладка подкладок из досок или брусков. Прокладка гидроизоляционного рулонного материала под прокладки. Заготовка и укладка лаг по отметке (уровню). Временное крепление лаг расшивинами |
| 1-50 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 28 мм по готовым балкам или лагам, м² Доски для покрытия пола 28мм Гвозди строительные | м³ кг | 0,03 0,278 | 1р. 57к. | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после. |
| 1-51 | Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам, м² Доски для покрытия пола 36 мм Гвозди строительные | м³ кг | 0,038 0,286 | 1р. 71к. | Заготовка досок по размерам помещения. Укладка досок пола без фриза, с приторцовкой в стыках. Прибивка всех досок гвоздями с утапливанием шляпок гвоздей. Острожка провесов досок после |
| 1-56 | Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа «Гресс») на клею по цементной стяжке, м² Плитка керамическая (типа «Гресс») Сухая смесь для кладочных работ | м² кг | 1,03 5 | 3р. 54к. | Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеящего раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки |
| 1-57 | Устройство стяжки самовыравнивающимся составом, толщиной 5 мм, м² Самовыравнивающийся состав | кг | 7,5 | 1р. 39к. | Очистка поверхности. Нанесение самовыравнивающегося состава толщиной 5 мм |
| 1-60 | Устройство плинтусов из ПВХ, м Плинтус Мастика КН - 2 | м кг | 1,01 0,29 | 38к. | Нанесение мастики с установкой плинтусов |
| 1-64-1 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м², м² Плита древесноволокнистая Мастика битумно-резиновая в один слой | м² кг | 1,02 1,33 | 2р. 03к. | Настилка покрытия на мастике |
| 1-65-1 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10 м², м² Плита древесноволокнистая Мастика битумно-резиновая в один слой | м² кг | 1,02 1,33 | 1р. 75к. | Настилка покрытия на мастике |
| 1-66 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м², м² Плита древесностружечная Клей «Бустилат» Гвозди 1,8х50 мм | м² кг кг | 1,02 0,22 0,04 | 93к. | Настилка покрытия с креплением гвоздями |
| 1-67 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м², м² Плита древесностружечная Клей «Бустилат» Гвозди 1,8х50мм | м² кг кг | 1,02 0,22 0,04 | 79к. | Настилка покрытия с креплением гвоздями |
| 1-68 | Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков, м² Линолеум Мастика КН-2 | м² кг | 1,02 0,50 | 1р. 44к. | Очистка основания. Наклейка материалов с нарезкой и подгонкой |
| 1-71 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м², м² Раствор М 100 | м³ | 0,02 | 1р. 42к. | Укладка и разравнивание раствора с подготовкой основания |
| 1-71-1 | При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм Раствор М 100 | м³ | 0,005 | 01к. |  |
| 1-74 | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке, м² Плитка керамическая Клей для внутренних облицовочных работ М 100 | м² кг | 1,03 5 | 3р. 54к. | Заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности (по необходимости). Приготовление клеевого раствора. Нанесение клеевого раствора вручную на поверхность и создание рельефной поверхности. Укладка плитки. Заделка швов. Перетирка уложенной плитки. |
| 3. Дверные проёмы |
| 3-3 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах, коробка |  |  | 12р. 12к. | Снятие дверной коробки с отбивкой штукатурки в откосах. |
| 3-6 | Смена наличников, м.п. Наличники Гвозди строительные | м.п. кг | 1,1 0,012 | 50к. | Снятие старых наличников. Прирезка наличников по месту. Постановка наличников с укреплением. |
| 3-14 | Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной, м Пена полиуретановая | л | 0,14 | 41к. | Нанесение полиуретановой пены. |
| 3-43-1 | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками, блок Блок дверной Анкерные болты Гвозди 1,5х50 мм Наличник Пена полиуретановая площадью проема до 2 м² | шт. шт. кг м л | 1 6 0,11 4,73 0,75 | 2р. 78к. | Установка блока с креплением коробки. Заполнение пустот монтажной пеной. Крепление наличников с двух сторон проема. |
| 3-43-2 | до 3 м² Блок дверной Анкерные болты Гвозди 1,5х50 мм Наличник Пена полиуретановая | шт. шт. кг м л | 1 6 0,14 6,66 1,14 | 3р. 20к. |  |
| 3-53-1 | Установка дверей входных наружных металлических, т Блок дверной Доска обрезная толщиной 19, 22 мм, 111 сорт Наличник 13х74 мм Гвозди 3,0х80 мм Электроды 4 мм Пена полиуретановая в бетонных стенах | т м² м кг кг л | По проекту 0,008 34,76 0,79 0,61 2,62 | 261р. 30к. | Установка дверного блока в проем стены. Расклиновка блока. Крепление. Заполнение зазора пеной. Установка. |
| 3-53-2 | в кирпичных стенах |  |  | 259р. 20к. |  |
| 4. Штукатурные работы (внутри здания) |
| 4-3 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором, м² Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м3 кг | 0,021 5,01 | 2р. 44к. | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-7 | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором, м² Раствор известковый 1:2,5 Гипс строительный | м3 кг | 0,032 10,4 | 7р. 05к. | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-8 | Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором, м² Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м3 кг | 0,056 13,36 | 7р. 66к. | Нанесение обрызга и грунта. Нанесение накрывочного слоя. Затирка поверхности. Выделка углов и примыканий. |
| 4-32 | Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг», м² Облицовочный материалом «Сайдинг» Элементы облицовочной системы «Сайдинг» Гвозди алюминиевые 3х27 мм Брусок обрезной дл. 1-6,5м, толщ. 40-60 мм, 11с Дюбель 8х100 | м² кг кг м³ шт | 1,1 по проекту 0,033 0,008 8 | 7р. 56к. | Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Облицовка стен «Сайдингом» |
| 4-47 | Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами, м² обшивки Лента малярная Олифа Шпатлевка | м² кг кг | 0,12 0,047 0,15 | 30к. | Шпатлевка швов. Проолифка шляпок гвоздей (неоцинкованных). Оклейка швов. Шпатлевка. Шлифовка шпатлевки. |
| 4-49 | Ремонт штукатурки откосов по камню, м² Раствор известковый 1:2,5 Цемент | м3 кг | 0,042 10,08 | 9р. 28к. | Отбивка слабодержащейся старой штукатурки. Насечка поверхности. Оштукатуривание. Отделка углов и примыканий. |
| 4-61 | Обшивка потолков облицовочным материалом типа «Сайдинг», м² Облицовочный материал типа «Сайдинг» Элементы облицовочной системы Гвозди алюминиевые 3х27 мм Брусок обрезной дл. 2-6,5 м, толщ. 40-60 мм, 11с. Дюбель 8х100 мм | м² кг кг м³ шт. | 1,1 По проекту 0,033 0,008 8 | 8р. 32к. | Сверление отверстий для установки дюбелей. Установка дюбелей. Устройство каркаса обрешетки из брусков. Крепление облицовочного материала. |
| 4-64 | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором, м Раствор М100 Гипсовые вяжущие | м³ кг | 0,0004 0,06 | 1р. 37к. | Очистка поверхности. Оштукатуривание шва раствором. Прорезка и зачистка кромок. |
| 4-65 | Установка уголка при оштукатуривании откосов, м Портландцемент М400 Уголок алюминиевый | кг м | 0,08 1,02 | 96к. | Приготовление состава. Установка уголка. |
| 4-77-1 | Сплошное выравнивание штукатурки, м² Раствор отделочный тяжелый цементный Стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | м³ | 0,0053 | 1р. 13к. | Подготовка поверхности. Приготовление раствора из сухих смесей. Нанесение раствора вручную с затиркой |
| 4-77-8 | до 10 мм Штукатурный состав для внутренних работ | кг | 19,0 | 1р. 96к. |  |
| 4-78-1 | Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями, м² Штукатурный состав для внутренних работ Грунтовка стен | кг кг | 9,6 0,1 | 2р. 54к. | Подготовка поверхности. Приготовление раствора из сухих смесей. Нанесение раствора вручную с затиркой. |
| 4-78-3 | оконных и дверных откосов Штукатурный состав для внутренних работ грунтовка плоских | кг кг | 17,0 0,18 | 4р. 28к. |  |
| 4-79-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка), м² Раствор отделочный тяжелый цементный Известковым раствором | м³ | 0,007 | 1р. 55к. | Нанесение раствора вручную с затиркой или разравниванием |
| 4-79-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя (к п. 4-79-2) Штукатурный состав для внутренних работ | кг | 2,0 | 31к. |  |
| 5. Облицовочные работы |
| 5-1 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток, м² Плитки керамические Клей для плитки Фуга | м² кг кг | 1,02 4,0 0,5 | 5р. 88к. | Разравнивание (при необходимости) отдельных неровностей поверхности. Облицовка плитками по подготовленной поверхности с перерубкой, оправкой и подточкой кромок до 25% плиток. Заполнение швов. Очистка поверхности облицовки. |
| 5-6 | Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам, м.п. Плитки карнизные или плинтусные Клей для плитки Фуга | м.п. кг кг | 1,02 0,4 0,05 | 58к. | Установка плиток. Заполнение швов. Очистка установленных плиток. |
| 5-18 | Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ, м² Панель МДФ и ПВХ Брусок Дюбель-гвоздь Гвозди 0,5х25 мм. | м2 м шт. кг | 1,06 3,0 9 0,05 | 4р. 88к. | Разметка. Крепление бруска к стене. Крепление панелей гвоздями к бруску. |
| 5-19 | Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ, м² Панель МДФ и ПВХ Брусок Дюбель-гвоздь Гвозди 0,5х25 мм. Уголок (на весь потолок) | м2 м шт. кг шт. | 1,06 3,0 9 0,05 4 | 5р. 16к. | Разметка. Крепление бруска к потолку. Крепление уголка потолочного. Крепление панелей гвоздями к бруску. |
| 5-20 | Устройство подвесного потолка, м² Лист отделочный Комплект соединительных и крепежных элементов | м² шт. | 1,02 1 | 5р. 05к. | Разметка. Крепление профиля пристенного. Вставка потолочного профиля. Устройство жесткой обрешетки. Монтаж отделочных листов. |
| 5-21 | Оклейка потолков пластиковыми плитами, м² Пластиковая плита Грунтовка Клей | м2 л кг | 1,02 0,056 0,02 | 1р. 27к. | Очистка потолка. Выравнивание поверхности потолка. Огрунтовка. Оклейка потолков плитами. Фугование стыков. |
| 5-22 | Облицовка стен гипсокартонном, м² Гипсы гипсокартонные Алюминиевый профиль Дюбель-гвоздь Шуруп | м² м шт. шт. | 1,05 3,0 9 9 | 1р. 96к. | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой. |
| 5-23 | Обшивка потолков гипсокартонном, м² Листы гипсокартонные Алюминиевый профиль Дюбель-гвоздь Шуруп | м² м шт. шт. | 1,05 3,0 9 9 | 3р. 54к. | Нанесение разметки. Крепление гипсокартонных листов. Проклейка швов лентой. |
| 5-24 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм, м² Плитка керамическая Клей для плитки Фуга | м² кг кг | 1,02 4,0 0,15 | 2р. 72к. | Подбор и подгонка плиток по месту. Укладка плитки. Заполнение швов. |
| 5-30 | Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой, м Портландцемент М400 Уголок пластмассовый | кг м | 0,08 1,02 | 96к. | Приготовление клеящего состава. Установка уголков. |
| 6. Малярные работы |
| 6-1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону, м² Шпатлевка Грунтовка | кг л | 0,3 0,05 | 1р. 24к. | Шлифовка поверхности. Огрунтовка и шпатлёвка за 2 раза. |
| 6-2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски, м² Шпатлевка Грунтовка | кг л | 0,3 0,05 | 92к. | Огрунтовка первая поверхности. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка поверхности. Огрунтовка вторая поверхности. Шпатлевка за 2-ой раз. |
| 6-5 | Акриловая окраска стен, м² Краска водно-дисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка | кг кг л | 0,4 0,5 0,05 | 1р. 18к. | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 2 раза. |
| 6-6 | Акриловая окраска потолков, м² Краска водно-дисперсионная Шпатлевка клеемасляная Грунтовка | кг кг л | 0,6 0,54 0,06 | 1р. 45к. | Очистка поверхности. Огрунтовка первая. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой. Огрунтовка вторая. Окраска за 3 раза. Шпатлевание за 2 раза |
| 6-11 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке, м² Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная Грунтовка | кг кг кг л | 0,183 0,11 0,5 0,075 | 1р. 72к. | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-12 | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке, м² Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная Грунтовка | кг кг кг л | 0,21 0,13 0,54 0,08 | 2р. 10к. | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-17 | Улучшенная масляная окраска полов, м² Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная | кг кг кг | 0,24 0,115 0,54 | 1р. 68к. | Проолифка поверхности. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-18 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проёмов, м² Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная | кг кг кг | 0,244 0,025 0,4 | 3р. 09к. | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой подмазанных мест. Сплошная шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-19 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, м² Краска масляная, готовая к применению Шпатлевка масляная | кг кг | 0,104 0,07 | 82к. | Исправление шпатлевки, Огрунтовка и окраска в местах, повреждённых при транспортировке. Окраска за 1 раз. |
| 6-20 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проёмов, м² Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная | кг кг кг | 0,25 0,02 0,39 | 4р. 67к. | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-21 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, м² Краска масляная, готовая к применению Шпатлевка масляная | кг кг | 0,108 0,05 | 1р. 31к. | Исправление шпатлевки, Огрунтовка и окраска в местах, повреждённых при транспортировке. Окраска за 1 раз. |
| 6-22 | Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах), м.п. Краска масляная, готовая к применению Олифа Шпатлевка масляная | кг кг кг | 0,137 0,032 0,124 | 74к. | Очистка поверхности. Проолифка. Подмазка трещин и выбоин с последующей шлифовкой подмазанных мест. Шпатлевка за 1 раз. Шлифовка. Огрунтовка. Окраска за 2 раза. |
| 6-63 | Масляная окраска стальных труб за 1 раз, м² Краска масляная, готовая к употреблению | кг | 0,155 | 1р. 51к. | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз. |
| 6-64 | Масляная окраска стальных труб за 2 раза, м² Краска масляная, готовая к употреблению | кг | 0,161 | 1р. 80к. | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-67 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз, м² Краска масляная, готовая к употреблению | кг | 0,155 | 1р. 06к. | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 1 раз. |
| 6-68 | Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза, м² Краска масляная, готовая к употреблению | кг | 0,161 | 1р. 54к. | Очистка поверхности от загрязнения. Расчистка отстающей краски. Окраска за 2 раза. |
| 6-71 | Акриловая окраска по «шубе» стен за два раза, м² Краска водно-дисперсионная акриловая | кг | 0,45 | 27к. | Окраска по «шубе» поверхности за два раза |
| 6-72 | Акриловая окраска по «шубе» потолка за два раза, м² Краска водно-дисперсионная акриловая | кг | 0,67 | 34к. | Окраска по «шубе» поверхности за два раза |
| 6-74-1 | Грунтовка стен, м² Грунтовка акриловая за 1 раз | л | 0,05 | 10к. | Огрунтовка поверхности |
| 6-74-2 | Грунтовка стен, м² Грунтовка акриловая за 2 раз | л | 0,075 | 12к. |  |
| 6-75-1 | Грунтовка потолков, м² Грунтовка акриловая за 1 раз | л | 0,06 | 11к. | Огрунтовка поверхности |
| 6-75-2 | Грунтовка потолков, м² Грунтовка акриловая за 2 раза | л | 0,08 | 13к. |  |
| 6-79 | Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков, м² |  |  | 10к. | Смачивание поверхности водой. Снятие старого слоя. |
| 6-84-1 | Окраска известковыми составами внутри помещений, м² Краска сухая Известь негашеная Шпатлевка клеевая Купорос медный по штукатурке | кг кг кг кг | 0,005 0,19 0,016 0,005 | 52к. | Очистка поверхности. Расшивка трещин. Частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. Окраска. |
| 6-84-2 | по кирпичу и бетону Краска сухая Известь негашеная | кг кг | 0,006 0,23 | 27к. | Очистка поверхности. Окраска. |
| 6-100-1 | Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки, м² Шпатлевка Грунтовка Сетка шлифовальная Сетка малярная стен | кг л шт. м.п. | 0,3 0,05 0,01 По проекту | 1р. 03к. | Очистка и обеспыливание окрашиваемой поверхности. Огрунтовка. Выравнивание стен, потолка нанесением шпатлевки. Наклеивание молярной сетки на стыки плит, трещин и т.п. повторная огрунтовка и шпатлевка поверхности поверх сетки. Выравнивание шпатлевки после высыхания. |
| 8. Обойные работы |
| 8-1 | Оклейка стен простыми обоями, м² Обои простые Клей обойный Шпатлевка клеемасляная | м2 кг кг | 0,12 0,02 0,09 | 68к. | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-2 | Оклейка стен тисненными или плотными обоями, м² Обои тисненые или плотные Клей обойный Шпатлевка клеемасляная | м2 кг кг | 1,12 0,02 0,09 | 96к. | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Сплошная шлифовка поверхностей пемзой. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-7 | Оклейка потолков обоями, м² Обои Клей обойный Шпатлевка клеемасляная | м2 кг кг | 1,12 0,02 0,15 | 89к. | Приготовление клеящего состава. Очистка верха стен от набела. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |
| 8-16 | Снятие обоев, м² |  |  | 23к. | Снятие старых обоев. |
| 8-18 | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски, м² |  |  | 5к. | Смачивание поверхности. Соскабливание или смывка старой известковой или меловой краски. |
| 8-19 | Смена на стенах высококачественных обоев, м² Обои высококачественные Шпатлёвка Клей Бумага ролевая | м2 кг кг кг | 1,12 0,09 0,03 0,05 | 1р. 68к. | Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеевых составов. Нарезка обоев. Оклейка обоев. Подклейка швов и их обработка. |
| 8-20 | Смена высококачественных обоев на потолке, м² Обои высококачественные Шпатлевка клеевая Клей обойный Бумага ролевая | м² кг кг кг | 1,12 0,09 0,03 0,05 | 2р. 19к. | Снятие старых обоев. Шлифовка. Подмазка раковин и щелей. Приготовление клеящего состава. Нарезка обоев. Подклейка швов и их обработка. |
| 8-21 | Наклейка потолочных плинтусов, м Потолочный плинтус Клей обойный | м кг | 1,05 0,02 | 21к. | Крепление потолочного плинтуса клеем. |
| 8-23 | Оклейка потолков тисненными и плотными обоями, м² Обои тисненные или плотные Клей обойный Шпатлевка клеемасляная | м² кг кг | 1,12 0,02 0,09 | 1р. 27к. | Очистка потолка от набела. Промазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Нарезка обоев. Оклейка обоями. |