**Документы, подлежащие рассмотрению представителем органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности потребителей и теплоисточников к работе в ОЗП**

**Потребители:**

1. Акт разграничения балансовой принадлежности, обслуживания и ответственности за эксплуатации тепловых сетей. Согласно «Правил теплоснабжения» утвержденного Советом Министров РБ от 11.09.2019г. №609
2. Договор на отпуск тепловой энергии от теплоисточников объектов теплоснабжения согласно «Правил теплоснабжения» утвержденного Советом Министров РБ от 11.09.2019г. №609
3. Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к работе в ОЗП
4. Приказ о назначении лиц ответственных
5. Копия протокола проверки знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство.
6. План организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП
7. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей, ответственного за тепловое хозяйство
8. Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный ее руководителем (при необходимости по требованию инспектора)
9. Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии
10. Акты о выполнении испытаний и промывок тепловых сетей, систем отопления, трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляционных установок; акты о выполнении работ по очистке и испытаниям водоподогревателей (выполнение данных работ должно подтверждаться также подписью в оформленном акте уполномоченного представителя энергоснабжающей организации с указанием его Ф.И.О.)
11. Копия принципиальной схемы трубопроводов ИТП и оборудования с нумерацией арматуры и расстановкой приборов КИПиА, утвержденная руководителем или главным инженером.
12. Схема внутриплощадочных объектов (зданий, ИТП и т.п.) в составе потребителя.
13. Справка о наличии на балансе теплотрассы и ее остаточной
14. План по ликвидации возможных аварий и инцидентов с указанием для этого персонала, материалов оборудования
15. Договор на обслуживание систем теплопотребления с организацией, которую необходимо привлекать к устранению возможных аварий и инцидентов в системах теплопотребелния и ликвидации последствий. (Если нет обслуживающего персонала)
16. Оформленный потребителем в двух экземплярах акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП
17. Оформленный потребителем в двух экземплярах паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП

**Теплоисточники (дополнительно истребуются):**

1. Положение о взаимоотношении с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям)
2. Заключение Госпромнадзора о готовности к ОЗП поднадзорного ему котельного оборудования теплоисточника
3. Акт регулировки предохранительных клапанов котельного оборудования не поднадзорного Госпромнадзору
4. Утвержденная схема котельной.
5. Температурный график утвержденный руководителем.
6. Оформленный потребителем в двух экземплярах акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП
7. Оформленный потребителем в двух экземплярах паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП