ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГАЗОВЫЙ НАДЗОР»

#### ФИЛИАЛ ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Межрайонное  отделение Мозырское районная энергогазинспекция Наровлянская

Адрес ул. Пионерская, 21/40б, г. Наровля, тел.  8 (02355) 4-20-10,4-20-30.

Руководителю предприятия (организации)

_______________________________________

_______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ № _____

« ___ » ___________ 2020 г.

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, а также в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками I и I особой категории.

2. Привести в исправное техническое состояние автономные резервные источники электроснабжения и обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с персоналом, обслуживающим указанные источники электроснабжения.

3. Привести в исправное техническое состояние воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции, находящиеся на территории возможного подтопления.

4. Восстановить поврежденные кабельные линии электропередачи до наступления паводка.

5. В случае необходимости согласовать с РЭС проведение земляных работ, связанных с созданием траншей и обходных путей для пропуска воды.

6. В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные ВЛ, КЛ и другое оборудование.

7. Рассмотреть вопрос об отключении незадействованных электроустановок, подверженных подтоплению.

8. О выполнении предписания информировать Госэнергогазнадзор в срок до 10 апреля 2020 года.

В случае невыполнения данного предписания на руководителя предприятия (организации) будет составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.12 КоАП с наложением штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или по ст.23.1 КоАП с вынесением предупреждения или наложением штрафа в размере 20 базовых величин.

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому

надзору                                                      ________________                _______________

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)