Об изменении Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. № 726   
«Об источниках электрической и (или) тепловой энергии» внесены изменения в Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 № 286 (далее – Правила), которые вступили в силу с 3 декабря 2022 года.

Внесенные изменения в Правила обусловлены изменившимся законодательством в сфере административных процедур.

В связи с этим скорректированы главы 5 и 6 Правил в части определения порядка осуществления административных процедур, предусмотренных подпунктами 3.10.1 «Регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период» и 3.10.2 «Регистрация паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период» пункта 3.10 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, где также определены случаи, при которых отказывают в принятии заявления о регистрации паспорта готовности и в регистрации паспорта готовности (в осуществлении административной процедуры).

*Справочно.*

*Регламенты указанных административных процедур утверждены постановлением Министерства энергетики от 29 ноября 2022 г. № 39   
«Об утверждении регламентов административных процедур».*

Вместе с тем внесенными изменениями установлен срок действия паспорта готовности потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в осенне-зимний период, внесена корректировка в определение термина «потребитель», добавлен новый термин «объект теплопотребления» и его определение, в том числе определены основные требования по проведению испытаний тепловых сетей, трубопроводов и оборудования теплоисточников, тепловых пунктов.

Изменениями установлен срок, до наступления которого организациям, имеющим в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении, ином законном основании) теплоисточники и (или) тепловые сети, необходимо разработать организационно-технические мероприятия для подготовки теплоисточников и (или) тепловых сетей к работе в осенне-зимний период и определена необходимость оформления паспорта готовности теплоисточника, отпускающего тепловую энергию одновременно на технологические нужды и отопление административных и производственных зданий.

При этом изменениями устранено противоречие между сроками проверки готовности к работе в осенне-зимний период и оформления актов проверки готовности потребителя тепловой энергии и теплоисточника к работе в осенне-зимний период.

Кроме того, в целях уточнения требований по выдаче заключения о готовности к работе в осенне-зимний период котельных мощностью 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов изменениями урегулирован порядок выдачи такого заключения иными организациями, осуществляющими государственный надзор в области промышленной безопасности.

## Старший государственный инспектор

## Мозырского межрайонного отдела

## Гомельского ОУ Госпромнадзора С.Ю.Леднёв