**Несчастный случай в КУП «Владимировский-Головчицы» со смертельным исходом**

14 октября 2021 года в 14 часов 55 минут на территории молочно-товарной фермы «Головчицкая Буда» н.п.Головчицкая Буда у животноводческого помещения (сарая) №1 при закрытии створки распашных ворот сарая произошел несчастный случай, в результате которого смертельно травмирован работник КУП «Владимировский-Головчицы».

Опасным производственным фактором явилось опасность падения конструкции здания.

Причинами несчастного случая явились:

1. С технической точки зрения, основная причина падения полотна ворот, в результате чего была травмирована работник, заключается в разрушении сварных соединений, в которых имелось наличие дефектов сварки, что с учетом длительного окислительного воздействия окружающей среды (коррозии) привело к снижению прочности конструкции. Сопутствующей причиной падения полотна ворот является несоблюдение конструктивных способов крепления рамы ворот в монтажном проеме здания, стойка каркаса не была закреплена в нижней и верхней части(заключение технической экспертизы);

2. Не организовано систематическое наблюдение за зданиями, сооружениями и помещениями в процессе их эксплуатации, выразившееся в непроведении плановых технических осмотров зданий, сооружений и помещений комиссией предприятия по общему техническому осмотру зданий и сооружений с оформлением актов осмотра (п.п. 51, 52 Правил по охране труда, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021г. №53; ст.34 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008г. №356-З, заключение технической экспертизы);

3. Необеспечение безопасности при эксплуатации зданий, сооружений (абз.1 п.18, п.23 Правил по охране труда, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021г. №53; п.п. 5, 8, 11 Инструкции о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 15.05.2020 №51).

Лицами, допустившим нарушения законодательства о труде и об охране труда, признаны главный инженер и директор КУП «Владимировский-Головчицы», которые привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Главный госинспектор

Мозырского межрайонного отдела Е.Н. Комисарук